様式第20(第14条関係)

太わく内を記入してください。

診療用エックス線装置備付届書 年 月 日 鹿児島市保健所長 殿 管理者住所 管理者氏名 別紙のとおり診療用エックス線装置を備えたので、医療法第15条第3項の規定により届け出ます。

| 年 月 日 決裁 |  | 受付 保健所 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 所長 |  | 課長 |  | 係長 |  | 係 |  |  |  |  |

| 受理番号 | 第 号 | 受理年月日 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- |

| 施設 | 名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 所在地 | 鹿児島市 |
| 装置に関する事項 | 製作者名 |  |
|  | 型式 |  |
|  | 台数 |  |
|  | 定格出力 | 連続 短時間 蓄放式 |
|  | 用途 |  |
| 関する事項 従事する者に | 氏名 | 年齢 | 職種 | エックス線診療に関する経歴 |
| エックス線装置のエックス線障害の防止に関する構造設備の概要 | エックス線管の容器及び照射筒のエックス線量 |  |
|  | 付加ろ過板 |  |
|  | 透視装置 | 透視中の患者への入射線量率 |  |
|  |  | 警告音等を発するタイマー | 有・無 |
|  |  | 焦点皮膚間離隔装置又はインターロック | 有・無 |
|  |  | エックス線照射野絞り装置 | 有・無 |
|  |  | 受像器通過エックス線の空気カーマ率 |  |
|  |  | 最大照射野を3cm超える部分を通過したエックス線の空気カーマ率 |  |
|  |  | 被照射体周囲の散乱線しゃへい装置 | 有・無 |
|  | 撮影装置(胸部間接撮影装置を除く。) | エックス線照射野絞り装置 | 有・無 |
|  |  | エックス線管焦点皮膚間距離 | cm |
|  |  | エックス線管焦点及び患者と操作位置の距離 | m |
|  | 胸部間接撮影装置 | エックス線照射野絞り装置 | 有・無 |
|  |  | 受像器のしゃへい(装置の接触可能表面から10cmにおいて1.0マイクログレイ／ばく射以下) | 有・無 |
|  |  | 被照射体周囲のしゃへい(しゃへい物から10cmにおいて1.0マイクログレイ／ばく射以下) | 有・無 |
|  | 治療装置 | ろ過板が引き抜かれたとき、エックス線の発生を遮断するインターロック | 有・無 |

| エックス線診療室のエックス線障害の防止に関する構造設備の概要 | 建築物の構造 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 診療室の防護物の概要 | しゃへい物 しゃへい場所 | 構造 | 材料 | 厚さ |
|  |  | 天井 |  |  |  |
|  |  | 周囲の壁 | 東 |  |  |  |
|  |  |  | 西 |  |  |  |
|  |  |  | 南 |  |  |  |
|  |  |  | 北 |  |  |  |
|  |  |  | 監視用窓 |  |  |  |
|  |  | 床 |  |  |  |
|  |  | 出入口の扉 |  |  |  |
|  |  | その他の開口部 |  |  |  |
|  |  | 装置を操作する場所 | 操作室 | 有 ・ 無 |
|  |  |  | その他 |  |
|  |  | 診療室画壁外側の最大実効線量 |  |
|  |  | 標識 | 有 ・ 無 |
| エックス線診療室のエックス線障害の防止に関する予防措置の概要 | 管理区域 | 管理区域を設ける場所 |  |
|  |  | 境界における線量 |  |
|  |  | 立入制限措置 |  |
|  |  | 標識 | 有 ・ 無 |
|  | 敷地の境界・その他 | 注意事項の掲示 | 有 ・ 無 |
|  |  | 敷地内居住区域及び境界の実効線量(250マイクロシーベルト／3月) | 超えない ・ 超える |
|  |  | 入院患者の被ばく放射線(診療による被ばくを除く。)の実効線量(1.3ミリシーベルト／3月) | 超えない ・ 超える |
|  |  | 取扱者の被ばく測定器具 | ポケット線量計 フィルムバッジ アラームメータ その他( ) |