様式第32(第21条関係)

太わく内を記入してください。

| 診療用放射性同位元素・陽電子断層撮影診療用放射性同位元素に関する変更届書 年 月 日 鹿児島市保健所長 殿 管理者住所 管理者氏名 次のとおり診療用放射性同位元素・陽電子断層撮影診療用放射性同位元素(使用室、貯蔵施設、運搬容器、廃棄施設、治療病室、従事職員)を変更したいので、医療法第15条第3項の規定により届け出ます。 |
| --- |
| 名称 |  | 変更前 | 変更後 |
| 所在地 |  |  |  |
| 変更年月日 | 年 月 日 |  |  |
| 理由 |  |  |  |

| 年 月 日 決裁 |  | 受付 保健所 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 所長 |  | 課長 |  | 係長 |  | 係 |  |  |  |  |
| 受理番号 | 第 号 | 受理年月日 | 年 月 日 |  |  |  |

| 施設 | 名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 所在地 | 鹿児島市 |
| 元素)に関する事項 影診療用放射性同位 元素(陽電子断層撮 る診療用放射性同位 年間に使用を予定す | 放射性同位元素の種類 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 放射性同位元素の形状 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年間使用予定数量Bq |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1日最大使用予定数量Bq |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3月間最大使用予定数量Bq |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 最大貯蔵予定数量Bq |  |  |  |  |  |  |  |
| 関する事項 従事する者に | 氏名 | 年齢 | 職種 | 放射線診療に関する経歴 |
| 予定使用開始時期 | 年 月 日 |
| の放射線障害の防止に関する構造設備の概要 診療用放射性同位元素(陽電子断層撮影診療用放射性同位元素)使用室 | 使用室の区分 | 準備室 診療室 待機室 |
|  | 使用室等の区画 | 操作室 | 有・無 |
|  |  | 処置室 | 有・無 |
|  |  | 準備室 | 有・無 |
|  |  | 測定室 | 有・無 |
|  |  | 患者待機室 | 有・無 |
|  |  | 治療病室 | 有・無 |
|  | 1日最大使用予定数量 | ベクレル |
|  | 最大使用予定時間 | 1日 | 時間 |
|  |  | 1週 | 時間 |
|  | 建築物の構造 |  |
|  | しゃへいの場所 措置事項 | 天井 | 壁 | 床 | 出入口 | 開口部 |
|  | しゃへい物 | 構造 材料 厚さ |  |  |  |  |  |
|  | る場所の構造措置 汚染のおそれのあ | くぼみ、突起物 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 |
|  |  | 目地、すきま | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 |
|  |  | 平滑施工をした表面仕上 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 |
|  |  | 耐腐食性 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 |
|  |  | 耐浸透性 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 |
|  | 準備室等画壁外側の最大実効線量 |  |
|  | 準備室に設けるフード又はグローブボックス | 有(型式 ) 無 |
|  | 準備室に設ける洗浄設備 | 有( ) 無 |
|  | 排水施設への連結 | 有・無 |
|  | 放射線測定器 | 有(種類 名称 )・無 |
|  | 汚染除去用器材 | 有・無 |
|  | 汚染除去洗浄設備 | 有・無 |
|  | 更衣設備 | 有・無 |
|  | 出入口の状況 | 通常出入口 所 ・非常口 所 |
|  | 標識 | 有・無 |
| 貯蔵施設の放射線障害の防止に関する構造設備の概要 | 貯蔵方法 |  |
|  | 貯蔵室又は貯蔵箱の場所 |  |
|  | 最大貯蔵予定数量 |  |
|  | 貯蔵施設しゃへい材料 |  |
|  | 貯蔵施設の構造 | 鉄筋コンクリート・鉛鋳込鉄製容器・金庫 その他( ) |
|  | 貯蔵施設の画壁外側の最大実効線量 |  |
|  | 標識 | 有・無 |
|  | 貯蔵室の出入口の構造 | 出入口の数 | 通常出入口 所 ・非常口 所 |
|  |  | 特定防火設備に該当する防火戸 | 有・無 |
|  |  | 閉鎖設備 | かぎ ・ その他 |
|  | 貯蔵箱の閉鎖設備 | かぎ ・ その他 |
|  | 貯蔵容器の構造及び汚染防止措置 | しゃへい材料 |  |
|  |  | 最大実効線量率 |  |
|  |  | 空気汚染防止装置 | 有・無 |
|  |  | 液体のこぼれ防止装置 | 有・無 |
|  |  | 耐浸透性措置 | 有・無 |
|  |  | 受皿 | 有・無 |
|  |  | 吸収材 | 有・無 |
|  |  | その他 |  |
|  |  | 標識 | 有・無 |
|  |  | 貯蔵物の種類及び数量の表示 | 有・無 |
| る構造設備の概要 障害の防止に関す 運搬容器の放射線 | 容器外側の最大実効線量率 |  |
|  | 気体汚染発生防止措置 | 有・無 |
|  | 液体こぼれ防止耐浸透性措置 | 有・無 |
|  | 汚染拡大防止措置 | 受皿 吸収材 | 有・無 有・無 |
|  | 運搬物の種類及び数量の表示 | 有・無 |
|  | 標識 | 有・無 |
| 廃棄施設の放射線障害の防止に関する構造設備の概要 | 排水設備 | 構造、容量及び基数 | 地上式(六面体等)・その他( ) 貯留槽 m2× 基・希釈槽 m2× 基 |
|  |  | 排液中放射性同位元素の種類 |  |
|  |  | 排液中放射性同位元素の数量 | ベクレル |
|  |  | 排水施設の能力(排水口) | 有・無 (排液中の放射性同位元素の濃度が規則別表第3の第3欄に示す濃度限度以下及び濃度限度の割合の和が1以下) |
|  |  | 排水監視施設 | 有・無 |
|  |  | 漏水、浸透、腐食防止措置 |  |
|  |  | 排液貯留槽又は希釈槽 | 有・無 |
|  |  | 排液採取設備 | 有・無 |
|  |  | 排液濃度測定装置 | 有・無 |
|  |  | 排液流出調整装置 | 有・無 |
|  |  | 標識 | 有・無 |
|  | 排気設備 | 排気中に含まれる放射性同位元素の種類 |  |
|  |  | 排気中に含まれる放射性同位元素の数量 | ベクレル |
|  |  | 排気装置、排気浄化装置の能力(排気口)及び基数 | 有・無 基 (排液中の放射性同位元素の濃度が規則別表第3の第4欄に示す濃度限度以下及び濃度限度の割合の和が1以下) |
|  |  | 排気装置、排気浄化装置の能力及び基数 (人の常時立ち入る場所) | 有・無 基 (排液中の放射性同位元素の濃度が規則別表第3の第2欄に示す濃度限度以下及び濃度限度の割合の和が1以下) |
|  |  | 排気監視設備 | 有・無 |
|  |  | 自動ダンパー装置等 | 有・無 |
|  |  | 浸水、浸透、腐食防止装置 | 有・無 |
|  |  | 事故発生時の汚染拡大防止措置 | 有・無 |
|  |  | 標識 | 有・無 |
|  | 保管廃棄設備 | 区画の状況 |  |
|  |  | 閉鎖設備 | とびら ・ ふた ・ その他 |
|  |  | 容器の構造 |  |
|  |  | 廃棄設備外側の最大実効線量 |  |
|  |  | 空気汚染防止装置 | 有・無 |
|  |  | 漏水、浸透、腐食防止措置 | 有・無 |
|  |  | 標識 | 有・無 |
|  |  | 封及び表示 | 有・無 |
| 治療病室の放射線障害の防止に関する構造設備の概要 | 治療病室の場所 | 階 病室 |
|  | 一定期間の延べ使用予定時間 | (3月・1月・1週間当たり) 時間 |
|  | 1日最大使用予定時間 | 時間 |
|  | 1日最大使用予定数量 | ベクレル |
|  | 建築物の構造 |  |
|  | 治療病室の防護物の概要 | しゃへい物 しゃへい場所 | 構造 | 材料 | 厚さ |
|  |  | 天井 |  |  |  |
|  |  | 周囲の壁 | 東 |  |  |  |
|  |  |  | 西 |  |  |  |
|  |  |  | 南 |  |  |  |
|  |  |  | 北 |  |  |  |
|  |  | 床 |  |  |  |
|  |  | 出入口の扉 |  |  |  |
|  |  | その他の閉口部 |  |  |  |
|  | 治療病室画壁外側の最大実効線量 |  |
|  | 放射線測定器 | 有(種類 名称 )・無 |
|  | 汚染除去用器材 | 有・無 |
|  | 汚染除去洗浄設備 | 有・無 |
|  | 更衣設備 | 有・無 |
|  | 標識 | 有・無 |
| 運搬容器、廃棄施設、治療病室の放射線障害の防止に関する予防措置の概要 診療用放射性同位元素(陽電子断層撮影診療用放射性同位元素)使用室、貯蔵施設、 | 管理区域 | 放射線障害防止に必要な注意事項の掲示 | 有・無 |
|  |  | 画壁等外側の実効線量が1ミリシーベルト／週以下となる措置 | 有・無 |
|  |  | 管理区域を設ける場所 |  |
|  |  | 境界における線量 |  |
|  |  | 排水中の放射性同位元素の濃度限度 | 超えない ・ 超える |
|  |  | 排水中の放射性同位元素の濃度限度 | 超えない ・ 超える |
|  |  | 立入制限措置 |  |
|  |  | 標識 | 有・無 |
|  | 敷地の境界・その他 | 注意事項の掲示 | 有・無 |
|  |  | 敷地内居住区域及び境界の実効線量(250マイクロシーベルト／3月) | 超えない ・ 超える |
|  |  | 入院患者の被ばく放射線(診療による被ばくを除く。)の実効線量(1.3ミリシーベルト／3月) | 超えない ・ 超える |
|  |  | 取扱者被ばく防止用取扱器具 | しゃへい用器具 遠隔操作器具 その他( ) |
|  |  | 放射線測定器 | 汚染検査用測定器具 |  |
|  |  |  | 取扱者被ばく測定器具 |  |
|  |  | 放射線治療患者の標示 | 有・無 |