## P7 風水害時のチェックシート
対 策 方 法
風 水 害 対 策 | [警報等が発令された場合] [指示体制の周知と情報伝達]
□ 情報の収集と防災対策のための職員参集（情報連絡班）
□ 市担当課、防災関係機関との連絡及び防災準備
□ 指示体制の一本化と職員への周知
□ 入所者、家族等及び職員への定期的な情報提供（及び緊急避難時の冷静な行動
指示）
□ 初動体制の準備（避難方法の確認・警戒体制の準備）
[役割分担別の準備・確認]
□ 火元の点検、危険物の保管・設置状況のチェック（消火班）
□ ライフラインや食事等の設備点検（応急物資班）
□ ガラスの破損・備品転倒・タンクの水・油漏れがないかを点検（避難誘導班）
□ 医薬品、衛生材料備蓄、救護運搬用具の点検、入所者の健康状態把握（救護班）
□ 備蓄食料・機材の点検と不足物資の補充・生活用品の被災からの保護（応急物資班）
□ 入所者の避難方法、点呼等の仕方、避難経路と責任者の確認（避難誘導班）
[安全対策の実施]
□ 状況別の避難先の選定（施設内、施設外の避難所等）
□ 避難時の適切な服装（防寒具・ズック・長靴・ヘルメット等）、移動手段準備
□ 避難手段、避難経路、誘導方法、避難名簿の作成
□ 避難予想に基づく家族等への引き継ぎの要否判断
[災害発生時の対応] [避難手段と経路選択]
□ 正確な情報を入手し、施設の立地環境に基づく災害予測と避難の必要性を判断
□ 入所者が安全に避難できる時間を考慮し、早めの避難の必要性を判断
□ 防災対策本部等からの避難準備指示や避難指示への対応
[避難誘導]
□ 避難先と避難経路の選択
□ 避難時、避難場所、避難生活での入所者の安全と健康管理への注意
[避難が不要な場合]
□ 備蓄食料、利用可能な設備や器具を利用して入所者の安全確保を実施
□ 負傷の状況に応じた救急措置と病院への移送
[安全点検の実施]
□ 施設、設備の点検と清掃の実施
[施設が使用不能となった場合]
□ 入所者を家族等へ引継依頼、他の施設等へ受入依頼
[その他（各施設における対策）]
□
□
□
□
□

## P10 地震時のチェックシート
対 策 方 法
地 震 発 生 時 の 対 策 | [立地条件と災害予測]
□ 地盤・地形などの立地環境と起こりうる災害予測の確認
[平静な対応] （地震発生時の特徴）
□ 伝言ダイヤル・携帯メールなどによる外部との連絡・連携・応援要請
□ 二次災害の恐れがある場合には、予防策を実施（ブレーカーの切断など）
[安否確認]
□ 入所者等の安否及び負傷程度の施設長（総括責任者）への報告（救護準備）
[防火活動]
□ 火元の点検やガス元栓の閉鎖（電気器具やライターの使用中止指示を含む）
[消火活動]
□ 火災発生時の消火作業、消防署への連絡・避難指示（エレベーターの使用中止を指示）
[救護活動]
□ 建物倒壊等に備えて非常用出口を開放（確保）
□ 負傷者の有無確認、応急手当の実施、安全な場所へ誘導
□ 負傷者を付近の病院等へ移送
[情報の収集等]
□ 施設被害の全体像の把握と周辺の被災情報を収集
□ 入所者の動揺を静め、冷静な対応を指示し、市災害対策本部などから情報収集
□ 職員や職員家族の安否を確認
□ 招集・参集基準に基づく職員への連絡
[避難誘導]
□ 市災害対策本部等の情報をもとに、施設長において入所者の避難の要否判断
□ 入所者への避難誘導連絡と避難誘導班への避難手順指示（色区分等を利用）
□ 車いす・ベビーカー・スリッパ・ヘルメット・ロープ・プラカード・ゼッケン等必要品の準備
□ 入所者の健康ケア、ＰＴＳＤ対策、体調不良者の協力施設等への入所依頼
[避難が不要な場合]
□ 備蓄食料、利用可能な設備や器具を利用して入所者の安全確保を実施
□ 負傷の状況に応じた救急措置と病院への移送
[夜間における対応]
□ 夜勤者は、入所者の安否確認と負傷者の救護（応急措置）を実施
□ 施設の被災状況等を判断し、安全なスペースへ移動が必要な場合の応急措置
□ 他職員は、招集・参集基準に基づき、対応をする。
[施設が使用不能となった場合]
□ 入所者を家族等へ引継依頼
□ 他の施設等へ受入依頼
□ 職員の疲労蓄積による怪我、病気等の二次災害に注意
□ 避難者の体調の異常の確認、心的外傷後ストレス障害対策を実施
[その他（各施設における対策）]
□
□
□
□
□

## P14 火災時のチェックシート
対 策 方 法
火 災 発 生 時 の 対 策 | [平静な対応]
□ 伝言ダイヤル・携帯メールなどによる外部との連絡・連携・応援要請
□ 二次災害の恐れがある場合には、予防策を実施（ブレーカーの切断など）
[安否確認]
□ 入所者等の安否及び負傷程度の施設長（総括責任者）への報告（救護準備）
[消火活動]
□ 火災発生時の消火作業、消防署への連絡・避難指示（エレベーターの使用中止を指示）
[救護活動]
□ 負傷者の有無確認、応急手当の実施、安全な場所へ誘導
□ 負傷者を付近の病院等へ移送
[情報の収集等]
□ 施設被害の全体像の把握と周辺の被災情報を収集
□ 入所者の動揺を静め、冷静な対応を指示し、市災害対策本部などから情報収集
□ 職員や職員家族の安否を確認
□ 招集・参集基準に基づく職員への連絡
[避難誘導]
□ 火災状況の情報をもとに、施設長において入所者等の避難の要否判断
□ 入所者への避難誘導連絡と避難誘導班への避難手順指示（色区分等を利用）
□ 車いす・ベビーカー・スリッパ・ヘルメット・ロープ・プラカード・ゼッケン等必要品の準備
□ 入所者の健康ケア、ＰＴＳＤ対策、体調不良者の協力施設等への入所依頼
[避難が不要な場合]
□ 備蓄食料、利用可能な設備や器具を利用して入所者の安全確保を実施
□ 負傷の状況に応じた救急措置と病院への移送
[夜間における対応]
□ 夜勤者は、入所者の安否確認と負傷者の救護（応急措置）を実施
□ 施設の被災状況等を判断し、安全なスペースへ移動が必要な場合の応急措置
□ 他職員は、招集・参集基準に基づき、対応をする。
[施設が使用不能となった場合]
□ 入所者を家族等へ引継依頼
□ 他の施設等へ受入依頼
□ 職員の疲労蓄積による怪我、病気等の二次災害に注意
□ 避難者の体調の異常の確認、心的外傷後ストレス障害対策を実施
[その他（各施設における対策）]
□
□
□
□
□

## P32 施設の安全対策ﾁｪｯｸﾘｽﾄ
|  |  | 点検日 | 点検者
箇 所 |  | 確 認 項 目 |  | 状 況 | 対 応
１Ｆ | 事務室 | 吊り下げ式照明器具の落下防止
窓ガラスの飛散防止
書棚、タンス、ロッカー、机などの転倒防止
棚、戸棚等からの落下防止
避難経路の安全確保
…
| 食堂 | 吊り下げ式照明器具の落下防止
窓ガラスの飛散防止
…
| 調理場 | ガス漏れ警報器
火器設備周辺の引火防止
棚、戸棚等からの落下防止
…
| 脱衣所 お風呂場 | 窓ガラスの飛散防止
棚、戸棚等からの落下防止
…
| 通路 | 吊り下げ式照明器具の落下防止
窓ガラスの飛散防止
避難経路の安全確保
…
…
２Ｆ | 居室 | 吊り下げ式照明器具の落下防止
窓ガラスの飛散防止
棚、タンス等の転倒防止
棚、戸棚等からの落下防止
…
| 通路 | 吊り下げ式照明器具の落下防止
窓ガラスの飛散防止
避難経路の安全確保
…
…

## P32 施設周辺点検リスト
箇 所 |  | これまで | 確 認 状 況
|  | の 状 況 | 確認日 | 状況 | 対応 | 確認日 | 状況 | 対応 | 確認日 | 状況 | 対応
1 | 施設の裏山 | ５０㎝程度の亀裂
2 | 施設の西側水路 | 少しの雨でも あふれる
3 | 施設への道路 ３０ｍ手前○○さん 宅付近の土手 | 草が茂り、道路 に出てきている
4 | … | …
5
…

## P33-P34 平常時のチェックシート
対 策 方 法
風 水 害 ・ 地 震 ・ 火 災 | [立地環境と災害予測]
□ 地盤、地形などの立地環境と起こりうる災害予測の確認
[情報伝達強化]
□ 館内一斉放送システムの強化
[水道、ガス、電気の代替]
□ 災害時飲料水貯水槽兼用受水槽の設置
□ 災害時協力井戸の確保（例：酒造会社等）
□ 灯油等燃料の備蓄、２４時間営業の石油販売店の把握（遠近とも）
□ 自家発電機の点検、更新
[防火設備の点検等]
□ 消火器・屋内消火栓等の点検、更新
□ 自動火災報知設備等の点検、更新
[建物・設備の耐震化]
□ 建物の耐震診断
□ 必要に応じて建物等耐震補強工事
□ 地震時、配管類接合部の切断、抜けおり防止のための点検
[風水害対策]
□ 重要設備のかさ上げ工事などの防水対策
□ 排水溝、アンテナ、屋根瓦、雨戸の点検
□ 樹木の剪定と鉢植え、物干しの飛散、転倒防止
「備品等の転倒防止]
□ 業務用設備の固定等、転倒・落下防止措置
□ 冷蔵庫・テレビ等備品の転倒防止措置
□ 居室、廊下、食堂、ホール内に不必要なものがないかチェック
□ 棚類からの落下防止措置（可能であれば傾斜棚の導入）
□ 飛散防止フィルム貼付け等による窓ガラス破損時の飛散防止、危険予防
[その他建物内の安全確認]
□ カーテン等燃えにくい素材のものを使用しているか
□ 防火扉や防火戸の閉鎖を妨げる障害物等が置かれていないか
□ 階段の手すりは安全か
□ 避難通路や避難口に障害物が置かれていないか
□ 排煙設備の作動は支障がないか（スムーズに開閉できるか）
□ 避難器具の点検
[危険物の安全管理]
□ ガス漏れによる火災防止に役立つ装置の設置
□ ガスボンベ固定金具の点検
□ 薬品・可燃性危険物の安全保管
[連絡体制の整備]
□ 夜間など勤務時間外を含めた職員への防災連絡網の作成
□ 防災関係機関・施設保守管理委託業者・日常取引先・地元等連絡先リストの作成
□ 施設外部（医療関係者・委託業者など）との緊急時連絡方法の検討
[役割分担]
□ 災害応急対策の実施組織の作成と職員への周知
風 水 害 ・ 地 震 ・ 火 災 | [緊急時の食料等の備蓄]
□ 食料の備蓄（食べやすい食料（スティッククラッカー、アルファ化米、固形スープ、
ハム缶等）も必要）と緊急時必要物資、機材のリストの作成
□ 入所者の避難持ち出し袋の準備
[水の確保]
□ 飲料水（１人１日３リットルを目安）
□ 夜間は風呂やバケツに水をためておく（生活用水・消火用）
[医薬品]
□ 応急医薬品や常備薬
[調理器具類]
□ 鍋・釜・カセットコンロ（燃料含む）・紙食器等
[寝具類]
□ 毛布・タオル・紙おむつ等
[その他]
□ 懐中電灯・シート類・暖房器具（石油ストーブ、使い捨てカイロ）
[入所者一覧表等の準備]
□ 入所者の医療情報や家族等への連絡先等が分かる一覧の作成と保管
[避難方法等]
□ 災害時避難方法等の具体化（年齢別色分け区分・園児服等）
□ 家族等への引継基準の作成
[地域住民とのネットワークの構築]
□ 地域との交流、住民との協力体制
□ 夜間における非常時の町内会への協力依頼（非常ベルなど）
[防災計画の作成等]
□ 防災計画の作成
□ 被災事例等による計画の点検・見直し
□ 施設内防災訓練の実施
□ 計画に基づく防災教育・訓練の実施
[地域防災訓練への参加等]
□ 地域防災訓練への参加
□ 地元との災害時支援協定
[その他（各施設における対策）]
□
□
□
□
□
□
□
□