様式第21(第15条関係)

太わく内を記入してください。

診療用高エネルギー放射線発生装置備付届書 年 月 日 鹿児島市保健所長 殿 管理者住所 管理者氏名 別紙のとおり診療用高エネルギー放射線発生装置を備えたいので、医療法第15条第3項の規定により届け出ます。

| 年 月 日 決裁 |  |  |  |  |  |  |  |  | 受付 保健所 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所長 |  | 課長 |  | 係長 |  | 係 |  |  |  |  |

| 受理番号 | 第 号 | 受理年月日 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- |

| 施設 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 所在地 |  |  |  |  | 鹿児島市 |  |  |  |  |
| 装置に関する事項 | 制作者名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 型式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 台数 |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |
|  | 定格出力 |  |  |  | 電子線 | 電子ボルト |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | エックス線 | レントゲン／分 |  |  |  |  |
| 関する事項 従事する者に | 氏名 |  |  |  |  | 年齢 | 職種 | 放射線診療に関する経歴 |  |  |
| 予定使用開始時期 |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| る構造設備の概要 装置の放射線障害の防止に関す 診療用高エネルギー放射線発生 |  | 発生管容器の漏れ放射線量(利用線錐の1,000分の1) |  |  |  | 超えない ・ 超える |  |  |  |  |
|  |  | 照射終了直後の不要放射線防護措置 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |
|  |  | 放射線発生時の自動表示装置 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |
|  |  | 出入口開放時に放射線の発生を遮断するインターロック |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |
| 備の概要 診療用高エネルギー放 |  | 建築物の構造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 使用室 | しゃへい物 しゃへい場所 |  |  | 構造 |  |  | 材料 | 厚さ |
|  |  |  | 天井 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 東 |  |  |  |  |  |  |

| 射線発生装置使用室の放射線障害の防止に関する構造設 | の防護物の概要 | 周囲の壁 | 西 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 南 |  |  |  |  |
|  |  |  | 北 |  |  |  |  |
|  |  |  | 監視用窓 |  |  |  |  |
|  |  | 床 |  |  |  |  |  |
|  |  | 出入口の扉 |  |  |  |  |  |
|  |  | その他の開口部 |  |  |  |  |  |
|  |  | 装置を操作する場所 |  |  |  |  |  |
|  | 使用室画壁外側の最大実効線量 |  |  |  |  |  |  |
|  | 出入口の数及び放射線発生時の自動表示装置 |  |  | 通常出入口 所 有 ・ 無 |  |  |  |
|  |  |  |  | 非常口 所 有 ・ 無 |  |  |  |
|  | 標識 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
| 防止に関する予防措置の概要 診療用高エネルギー放射線発生装置使用室の放射線障害の | 管理区域 | 管理区域を設ける場所 |  |  |  |  |  |
|  |  | 境界における線量 |  |  |  |  |  |
|  |  | 立入制限措置 |  |  |  |  |  |
|  |  | 標識 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |
|  | 敷地の境界・その他 | 注意事項の掲示 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |
|  |  | 敷地内居住区域及び境界の実効線量(250マイクロシーベルト／3月) |  |  | 超えない ・ 超える |  |  |
|  |  | 入院患者の被ばく放射線(診療による被ばくを除く。)の実効線量(1.3ミリシーベルト／3月) |  |  | 超えない ・ 超える |  |  |
|  |  | 取扱者の被ばく測定器具 |  |  | ポケット線量計 フィルムバッジ アラームメータ その他( ) |  |  |