様式第25(第19条関係)

太わく内を記入してください。

診療用放射性同位元素・陽電子断層撮影診療用放射性同位元素備付届書 年 月 日 鹿児島市保健所長 殿 管理者住所 管理者氏名 別紙のとおり診療用放射性同位元素(陽電子断層撮影診療用放射性同位元素)を備えたいので、医療法第15条第3項の規定により届け出ます。

| 年 月 日 決裁 |  |  |  |  |  |  |  |  | 受付 保健所 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所長 |  | 課長 |  | 係長 |  | 係 |  |  |  |  |

| 受理番号 | 第 号 | 受理年月日 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- |

| 施設 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 所在地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 鹿児島市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 元素)に関する事項 影診療用放射性同位 元素(陽電子断層撮 る診療用放射性同位 年間に使用を予定す | 放射性同位元素の種類 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 放射性同位元素の形状 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年間使用予定数量Bq |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1日最大使用予定数量Bq |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3月間最大使用予定数量Bq |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 最大貯蔵予定数量Bq |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 関する事項 従事する者に | 氏名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年齢 |  | 職種 |  |  |  |  | 放射線診療に関する経歴 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 予定使用開始時期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| の放射線障害の防止に関する構造設備の概要 診療用放射性同位元素(陽電子断層撮影診療用放射性同位元素)使用室 | 使用室の区分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 準備室 診療室 待機室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 使用室等の区画 |  |  |  |  |  |  |  | 操作室 |  |  |  | 有・無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 処置室 |  |  |  | 有・無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 準備室 |  |  |  | 有・無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 測定室 |  |  |  | 有・無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 患者待機室 |  |  |  | 有・無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 治療病室 |  |  |  | 有・無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1日最大使用予定数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ベクレル |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 最大使用予定時間 |  |  |  |  |  |  |  | 1日 |  |  |  | 時間 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1週 |  |  |  | 時間 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建築物の構造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | しゃへいの場所 措置事項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 天井 |  |  |  | 壁 |  |  |  | 床 |  |  | 出入口 |  |  | 開口部 |  |
|  | しゃへい物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 構造 材料 厚さ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | る場所の構造措置 汚染のおそれのあ |  |  |  |  | くぼみ、突起物 |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  | 有・無 |  |  |  | 有・無 |  |  | 有・無 |  |  | 有・無 |  |
|  |  |  |  |  |  | 目地、すきま |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  | 有・無 |  |  |  | 有・無 |  |  | 有・無 |  |  | 有・無 |  |
|  |  |  |  |  |  | 平滑施工をした表面仕上 |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  | 有・無 |  |  |  | 有・無 |  |  | 有・無 |  |  | 有・無 |  |
|  |  |  |  |  |  | 耐腐食性 |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  | 有・無 |  |  |  | 有・無 |  |  | 有・無 |  |  | 有・無 |  |
|  |  |  |  |  |  | 耐浸透性 |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  | 有・無 |  |  |  | 有・無 |  |  | 有・無 |  |  | 有・無 |  |
|  | 準備室等画壁外側の最大実効線量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 準備室に設けるフード又はグローブボックス |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有(型式 ) 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 準備室に設ける洗浄設備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有( ) 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排水施設への連結 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 放射線測定器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有(種類 名称 )・無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 汚染除去用器材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 汚染除去洗浄設備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 更衣設備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 出入口の状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 通常出入口 所 ・非常口 所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 標識 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 貯蔵施設の放射線障害の防止に関する構造設備の概要 | 貯蔵方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 貯蔵室又は貯蔵箱の場所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 最大貯蔵予定数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 貯蔵施設しゃへい材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 貯蔵施設の構造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 鉄筋コンクリート・鉛鋳込鉄製容器・金庫 その他( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 貯蔵施設の画壁外側の最大実効線量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 標識 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 貯蔵室の出入口の構造 |  |  |  |  |  |  | 出入口の数 |  |  |  |  | 通常出入口 所 ・非常口 所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 特定防火設備に該当する防火戸 |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 閉鎖設備 |  |  |  |  | かぎ ・ その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 貯蔵箱の閉鎖設備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | かぎ ・ その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 貯蔵容器の構造及び汚染防止措置 |  |  |  | しゃへい材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 最大実効線量率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 空気汚染防止装置 |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 液体のこぼれ防止装置 |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 耐浸透性措置 |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 受皿 |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 吸収材 |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 標識 |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 貯蔵物の種類及び数量の表示 |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| る構造設備の概要 障害の防止に関す 運搬容器の放射線 | 容器外側の最大実効線量率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 気体汚染発生防止措置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 液体こぼれ防止耐浸透性措置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 汚染拡大防止措置 |  |  |  |  |  |  |  |  | 受皿 吸収材 |  |  | 有・無 有・無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 運搬物の種類及び数量の表示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 標識 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 廃棄施設の放射線障害の防止に関する構造設備の概要 | 排水設備 |  |  | 構造、容量及び基数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 地上式(六面体等)・その他( ) 貯留槽 m2× 基・希釈槽 m2× 基 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排液中放射性同位元素の種類 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排液中放射性同位元素の数量 |  |  |  |  |  |  |  |  | ベクレル |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排水施設の能力(排水口) |  |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 (排液中の放射性同位元素の濃度が規則別表第3の第3欄に示す濃度限度以下及び濃度限度の割合の和が1以下) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排水監視施設 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 漏水、浸透、腐食防止措置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排液貯留槽又は希釈槽 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排液採取設備 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排液濃度測定装置 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排液流出調整装置 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 標識 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排気設備 |  |  | 排気中に含まれる放射性同位元素の種類 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排気中に含まれる放射性同位元素の数量 |  |  |  |  |  |  |  |  | ベクレル |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排気装置、排気浄化装置の能力(排気口)及び基数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 基 (排液中の放射性同位元素の濃度が規則別表第3の第4欄に示す濃度限度以下及び濃度限度の割合の和が1以下) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排気装置、排気浄化装置の能力及び基数 (人の常時立ち入る場所) |  |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 基 (排液中の放射性同位元素の濃度が規則別表第3の第2欄に示す濃度限度以下及び濃度限度の割合の和が1以下) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排気監視設備 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 自動ダンパー装置等 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 浸水、浸透、腐食防止装置 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 事故発生時の汚染拡大防止措置 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 標識 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保管廃棄設備 |  |  | 区画の状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 閉鎖設備 |  |  |  |  |  |  |  |  | とびら ・ ふた ・ その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 容器の構造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 廃棄設備外側の最大実効線量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 空気汚染防止装置 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 漏水、浸透、腐食防止措置 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 標識 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 封及び表示 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 治療病室の放射線障害の防止に関する構造設備の概要 | 治療病室の場所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 階 病室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一定期間の延べ使用予定時間 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (3月・1月・1週間当たり) 時間 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1日最大使用予定時間 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 時間 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1日最大使用予定数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ベクレル |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建築物の構造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 治療病室の防護物の概要 |  | しゃへい物 しゃへい場所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 構造 |  |  |  |  |  | 材料 |  |  |  |  |  | 厚さ |  |  |  |
|  |  |  | 天井 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 周囲の壁 |  |  |  | 東 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 西 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 南 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 北 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 床 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 出入口の扉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | その他の閉口部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 治療病室画壁外側の最大実効線量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 放射線測定器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有(種類 名称 )・無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 汚染除去用器材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 汚染除去洗浄設備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 更衣設備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 標識 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 運搬容器、廃棄施設、治療病室の放射線障害の防止に関する予防措置の概要 診療用放射性同位元素(陽電子断層撮影診療用放射性同位元素)使用室、貯蔵施設、 | 管理区域 | 放射線障害防止に必要な注意事項の掲示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 画壁等外側の実効線量が1ミリシーベルト／週以下となる措置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 管理区域を設ける場所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 境界における線量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 排水中の放射性同位元素の濃度限度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 超えない ・ 超える |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 排水中の放射性同位元素の濃度限度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 超えない ・ 超える |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 立入制限措置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 標識 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 敷地の境界・その他 | 注意事項の掲示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 敷地内居住区域及び境界の実効線量(250マイクロシーベルト／3月) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 超えない ・ 超える |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 入院患者の被ばく放射線(診療による被ばくを除く。)の実効線量(1.3ミリシーベルト／3月) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 超えない ・ 超える |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 取扱者被ばく防止用取扱器具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | しゃへい用器具 遠隔操作器具 その他( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 放射線測定器 |  |  |  |  |  |  |  |  | 汚染検査用測定器具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 取扱者被ばく測定器具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 放射線治療患者の標示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注

1　隣接室名、上階及び下階の室名並びに周囲の状況を明記した診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用施設(準備室、治療病室、貯蔵室及び廃棄物保管室)の平面図及び側面図を添付すること。

2　準備室図、使用室図、治療病室図及び貯蔵室図は、各室ごとに、線源から天井、床及び周囲の画壁の外側までの距離(メートル)並びに防護物の材料、厚さ及び表面の仕上げ材料を記入した図面を添付すること。

3　排水及び排気の系統を示す廃棄施設図を添付すること。

4　管理区域を設けた場合は、その区域、標識等の位置を使用施設図中に記入すること。

5　陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を使用する医師又は歯科医師のうち1名以上については、次に掲げるすべての項目に該当する者とし、その事実を証する書類を添付すること。

(1)　当該病院又は診療所の常勤職員であること。

(2)　陽電子断層撮影診療に関する安全管理の責任者であること。

(3)　核医学診断の経験を3年以上有していること。

(4)　陽電子断層撮影診療全般に関する所定の研修を終了していること。

6　陽電子断層撮影診療に関する安全管理に専ら従事する診療放射線技師についても、従事する者に関する事項を記載し、陽電子断層撮影診療に関する所定の研修を修了していることを示す書類を添付すること。