様式5－(2)                                                                                                                          （１/２）

契約不適合担保責任検査チェックリスト（電気設備工事）

| 区 分 | 検 査 項 目 |
| --- | --- |
| 1）電灯・差込 | 破壊、点灯不良、機器取付不良、異常発熱、塗装剥離、 発錆、動作不良、絶縁不良、接触不良、接地不良、その他 |
| 2）幹線・動力 | 扉開閉不良、MCB等不良、計器不良、継電器不良、表示不良、 操作不良、異常発熱、絶縁不良、接続不良、接地不良、その他 |
| 3）受変電 | 扉開閉不良、遮断器不良、DS不良、開閉器不良、計器不良、継電器不良、表示不良、 異常発熱、絶縁不良、接続不良、支持不良、接地不良、その他 |
| 4）自家発電 | 運転不良、絶縁不良、異常振動、異常発熱、換気不良、計器不良、継電器不良、漏水、 漏油、ポンプ不良、コンプレッサー不良、絶縁不良、接地不良、その他 |
| 5）蓄電池 | 扉開閉不良、MCB等不良、計器不良、継電器不良、蓄電池不良、充電機器不良、 異常発熱、絶縁不良、接続不良、接地不良、その他 |
| 6）避雷針 | 突針取付不良、支持不良、導線接続不良、端子箱不良、接地不良、その他 |
| 7）電気時計 | 親時計動作不良、親時計取付不良、子時計動作不良、子時計取付不良、絶縁不良、 接続不良、その他 |
| 8）拡声 | 増幅器動作不良、像幅器取付不良、スピーカー音質不良、スピーカー取付不良、 絶縁不良、接続不良、その他 |
| 9）インターホン | 機器動作不良、機器取付不良、絶縁不良、接続不良、その他 |
| 10）火災報知 | 受信機動作不良、受信機取付不良、感知器動作不良、表示灯不良、自閉装置動作不良、感知器発錆、絶縁不良、接続不良、その他 |

（２/２）

| 区 分 | 検 査 項 目 |
| --- | --- |
| 11）テレビ共聴 | アンテナ取付不良、混信、雑音、絶縁不良、接続不良、その他 |
| 12）電話 | 通話不良、電話機取付不良、ローゼット取付不良、交換機不良、絶縁不良、 接続不良、その他 |
| 13）表示 | 発信器動作不良、発信器取付不良、表示不良、ブザー動作不良、ベル動作不良、 絶縁不良、接続不良、その他 |
| 構内通信 14）電話 配電線路 | 架空線路の離隔距離不良、がいし不良、電柱破損、電柱傾斜、支持不良、支柱不良 接続不良 地中線路のケーブル端末不良、ケーブル発熱、開閉器不良、ケーブル保護不良、 マンホール据付不良 変圧器取付不良、開閉器取付不良、開閉器動作不良、外灯不良、外灯取付不良、 スピーカー取付不良 その他 |
| 15）外灯 | 破壊、点灯不良、機器取付不良、塗装剥離、発錆、絶縁不良、接触不良、接地不良、 （特にVPせり上がり等の基礎部異常、ポール腐食・傾き） その他 |
| 16）太陽光発電 | 破壊、動作不良、機器取付不良、異常発熱、異音、塗装剥離、発錆、 接触不良、接地不良、扉開閉不良、表示不良、MCB等不良、計器不良、 その他 |
| 17）その他 | 上記検査項目に類するもの。 |

様式3

契約不適合担保責任検査報告書

令和　　年     月     日

鹿児島市長 殿

工事監理者　住　　　　所

商号又は名称

代表者氏名

施　工　者　住　　　　所

商号又は名称

代表者氏名

下記工事の契約不適合担保責任検査について、別紙のとおり報告します。

記

工事名称                                                　 工事

構造階数      SRC     RC     S     CB     W           階建

引渡し日　　  令和     年     月     日

契約不適合担保責任検査日      令和     年     月     日

様式3－(2)                                                                                                                          （１/２）

契約不適合担保責任検査結果表

（電気設備工事）

| 設 備 区 分 | 項 目 | 内 容 | 手 直 し 方 法 | 日 程 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1）電灯・差込 |  |  |  |  |
| 2）幹線・動力 |  |  |  |  |
| 3）受変電 |  |  |  |  |
| 4）自家発電 |  |  |  |  |
| 5）蓄電池 |  |  |  |  |
| 6）避雷針 |  |  |  |  |
| 7）電気時計 |  |  |  |  |
| 8）拡声 |  |  |  |  |
| 9）インターホン |  |  |  |  |
| 10）火災報知 |  |  |  |  |

（２/２）

| 設 備 区 分 | 項 目 | 内 容 | 手 直 し 方 法 | 日 程 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11）テレビ共聴 |  |  |  |  |
| 12）電話 |  |  |  |  |
| 13）表示 |  |  |  |  |
| 構内通信 14）電話 配電線路 |  |  |  |  |
| 15）外灯 |  |  |  |  |
| 16）太陽光発電 |  |  |  |  |
| 17）その他 |  |  |  |  |

令和     年     月     日上記の確認をしました。

設備課担当氏名