様式2-（3）

契約不適合担保責任検査チェックリスト（空気調和設備工事）

工事名

| 区 分 | 検 査 項 目 |
| --- | --- |
| 1）共 通 | ポンプ破損、ポンプ電動機発熱、ポンプ振動、ポンプ付属品不良、 配管破損、配管漏洩、配管腐食、配管勾配不良、配管排水不良、配管取付不良 弁類破損、弁類漏洩、弁類動作不良、槽類漏洩、槽類腐食、計器類破損、計器類動作不良 電動機不良、盤絶縁不良、保温脱落、保温吸湿、その他 |
| 2）加熱機系統 | ボイラ破損、バーナー不良、耐火材脱落、付属品不良、熱風炉破損、バーナー不良、加湿 不良、送風機不良、付属品不良、煙道破損、腐食、漏洩、熱交換機コイル閉塞、腐食、 その他 |
| 3）冷却機系統 | 冷凍機破損、発熱、振動、騒音、冷媒漏洩、冷媒油混入、付属品不良、冷却塔破損、振動 騒音、送風機不良、その他 |
| 4）空調器・ 放熱器等 | ユニット型空調機破損、コイル損傷、送風機不良、フィルタ損傷、騒音振動、ファンコイ ルユニット破損、コイル損傷、送風機不良、フィルタ損傷、取付不良 ファンコンベクタ破損、コイル損傷、送風機不良、空気ろ過機破損、ろ材巻取不良、放熱 器破損、漏洩、取付不良、放熱器、弁トラップ類破損、動作不良、漏洩、その他 |
| 5）送風機等 | 遠心送風機破損、発熱、振動、騒音、取付不良、換気扇その他破損、発熱、シャッタ動作 不良、その他 |
| 6）風道系統 | 風道破損、漏洩、取付不良、ダンパ破損、作動不良、ヒューズ切断、消音器その他吸音材 剥離、その他 |
| 7）自動制御 | 制御機器、破損、動作不良、配管、配線、その他、絶縁不良、取付不良、その他 |
| 8）そ の 他 | 防振・伸縮継ぎ手破損、漏洩、動作不良、取付不良、特殊弁類、その他、破損、漏洩、動 作不良、取付不良、室内温度冬期季不良、夏期不良、室温騒音大、振動大、その他 |