旧ＡＴＭコーナー設備条件一覧表

| 設備 | 内 容 | 備 考 |
| --- | --- | --- |
| 建築 | （仕上材） ・床：RC直押えの上、ｔ20長尺塩ビ床シート張り ・壁：RC下地、石膏ボードｔ12.5GB-R、EP塗装仕上げ またはLGS下地、石膏ボードｔ12.5+t12.5GB-R、EP塗装仕上げ ・天井：高さ2700㎜、LGS下地、石膏ボードｔ1GB-R+EP ・ドア：ナブコ製（片引自動扉） （内装制限） 内装材は、不燃材 （床荷重） 積載荷重は、２１０㎏/㎡まで可能 |  |
| 電気 | 【売店コーナー用専用電源】 商用回路、単相３線、 電圧100/200V、負荷容量296VA、定格電流30A、極数３P コンセント：上記容量内で設置可能 【電灯設備】 店内：LRS1-2110LM 3台 | 電気 メーター 有り |
| 空調 | エアコン（天井） |  |
| 衛生 | ・給水・給湯配管無し ・ガス設備、衛生器具設備無し |  |
| そ の 他 | ３階フロアの設備について ・フロア内は、船舶局による集中空調換気 ・機械警備なし ・監視カメラ設備（ロビー内４か所、店舗内なし） ・防災設備：自動火災報知設備、非常照明/誘導灯、非常放送設備 ・衛生器具設備無し、スプリンクラー設備無し、補助散水栓無し ・テレビ：フロア内に１台 ・インターネット：なし | 共用設備に係る費用は船舶局負担とする |