## （南部ー資料1）R8（非バイオ）計算書（R8.4～R9.3)
資料１の根拠 \\MAIN\Public\令和６年度\南部清掃工場\14 電気関連\1.売電関係\5.非FIT入札関係\7年度 契約書\７年度運転計画
資料１ 令和8年4月～令和9年3月 運転計画及び非バイオマス売電電力量計画 | [38 empty] | ７年度 発電計画 電力量計量値内訳(R6.8.19)
| バイオマス比率 | 67.7% | 日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 合 計 |  |  | バイオマス比率68%を反映し、整数処理 |  |  |  | ↓ 発電計画 電力量計量値内訳から算出
令和8年 4月 | 区分（平日：１、休日：０） （合計は平日日数） |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 25 |  | 4月 | 昼間 | 夜間 | 休日 |  | 4月 | 昼間 | 夜間 | 休日
| 発電機（運転：１、停止：０） （合計は運転日数） | [33 empty] | 30 |  | １炉 | 6700 | 4800 | 11600 |  | １炉 | 20860 | 14900 | 35760 | bar: 1 to 30
| 運転焼却炉数 （合計は１炉の日数） |  | 炉 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 21 |  | ２炉 | 15800 | 11300 | 27100 |  | ２炉 | 48860 | 34900 | 83760
[36 empty] | ↓コピペ用 | 立上げ日 | 0 | 0 | 0 |  | 立上げ日
| 非バイオマス分電力量 |  | kＷｈ | 27100 | 27100 | 27100 | 27100 | 27100 | 27100 | 27100 | 27100 | 27100 | 11500 | 11500 | 11600 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11600 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11600 | 11500 | 11500 | 11600 | 11500 |  | 485800 | 485800 | 立下げ日 | 6700 | 7900 | 0 |  | 立下げ日 | 20860 | 24500
|  | その他季昼間 | kＷｈ | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 0 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 6700 | 6700 | 0 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 0 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 0 | 6700 | 6700 | 0 | 6700 |  | 240300 | 240300
|  | 夜間・休日 | kＷｈ | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 27100 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 4800 | 4800 | 11600 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 11600 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 11600 | 4800 | 4800 | 11600 | 4800 |  | 245500 | 245500
令和8年 5月 | 区分（平日：１、休日：０） （合計は平日日数） |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23 | 715700 | 5月 | 昼間 | 夜間 | 休日 |  | 5月 | 昼間 | 夜間 | 休日
| 発電機（運転：１、停止：０） （合計は運転日数） | [33 empty] | 31 | 327000 | １炉 | 6700 | 4800 | 11600 |  | １炉 | 20860 | 14900 | 35760 | bar: 1 to 31
| 運転焼却炉数 （合計は１炉の日数） |  | 炉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 388700 | ２炉 | 15800 | 11300 | 27100 |  | ２炉 | 48860 | 34900 | 83760
[36 empty] | 407800 | 立上げ日 | 14000 | 6100 | 0 |  | 立上げ日 | 43260 | 18900
| 非バイオマス分電力量 |  | kＷｈ | 11500 | 11500 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 11500 | 11500 | 27100 | 27100 | 27100 | 27100 | 27100 | 27100 | 27100 | 27100 | 27100 | 27100 | 27100 | 27100 | 27100 | 27100 | 27100 | 27100 | 27100 | 27100 | 27100 | 27100 | 27100 | 27100 | 27100 | 715700 | 210600 | 立下げ日 | 6700 | 7900 | 0 |  | 立下げ日 | 20860 | 24500
|  | その他季昼間 | kＷｈ | 6700 | 6700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6700 | 6700 | 15800 | 0 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 0 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 0 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 0 | 327000 | 197200
|  | 夜間・休日 | kＷｈ | 4800 | 4800 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 4800 | 4800 | 11300 | 27100 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 27100 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 27100 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 27100 | 388700 | 568400
令和8年 6月 | 区分（平日：１、休日：０） （合計は平日日数） |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 26 | 58400 | 6月 | 昼間 | 夜間 | 休日 |  | 6月 | 昼間 | 夜間 | 休日
| 発電機（運転：１、停止：０） （合計は運転日数） | [33 empty] | 30 | 213300 | １炉 | 6700 | 4800 | 11600 |  | １炉 | 20860 | 14900 | 35760 | bar: 1 to 30
| 運転焼却炉数 （合計は１炉の日数） |  | 炉 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 26 | 296700 | ２炉 | 15800 | 11300 | 27100 |  | ２炉 | 48860 | 34900 | 83760
[36 empty] | 552900 | 立上げ日 | 14000 | 6100 | 0 |  | 立上げ日 | 43260 | 18900
| 非バイオマス分電力量 |  | kＷｈ | 27100 | 27100 | 27100 | 27100 | 11500 | 11500 | 11600 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11600 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11600 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11600 | 11500 | 11500 |  | 407800 | 57000 | 立下げ日 | 6700 | 7900 | 0 |  | 立下げ日 | 20860 | 24500
|  | その他季昼間 | kＷｈ | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 6700 | 6700 | 0 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 0 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 0 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 0 | 6700 | 6700 |  | 210600 | 208100
|  | 夜間・休日 | kＷｈ | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 4800 | 4800 | 11600 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 11600 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 11600 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 11600 | 4800 | 4800 |  | 197200 | 287800
令和8年 7月 | 区分（平日：１、休日：０） （合計は平日日数） |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 525700 | 7月 | ピーク | 昼間 | 夜間 | 休日 | 7月 | ピーク | 昼間 | 夜間 | 休日
| 発電機（運転：１、停止：０） （合計は運転日数） | [33 empty] | 31 | 46200 | １炉 | 1400 | 5200 | 4700 | 11300 | １炉 | 4380 | 16060 | 14600 | 35040 | bar: 1 to 31
| 運転焼却炉数 （合計は１炉の日数） |  | 炉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 169300 | ２炉 | 3400 | 12300 | 11200 | 26800 | ２炉 | 10380 | 38060 | 34600 | 83040
[36 empty] | 310200 | 立上げ日 | 3400 | 10500 | 6000 | 0 | 立上げ日 | 10380 | 32460 | 18600
| 非バイオマス分電力量 |  | kＷｈ | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 26900 | 26900 | 26800 | 26900 | 26900 | 26900 | 26900 | 26900 | 26900 | 26800 | 26800 | 26900 | 26900 | 26900 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 568400 | 583100 | 立下げ日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 立下げ日
|  | 夏季ピーク | kＷｈ | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 0 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 3400 | 3400 | 0 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 0 | 0 | 3400 | 3400 | 3400 | 1400 | 1400 | 0 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 58400 | 288600
|  | 夏季昼間 | kＷｈ | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 0 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 12300 | 12300 | 0 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 0 | 0 | 12300 | 12300 | 12300 | 5200 | 5200 | 0 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 213300 | 294500
|  | 夜間・休日 | kＷｈ | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 11300 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 11200 | 11200 | 26800 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 26800 | 26800 | 11200 | 11200 | 11200 | 4700 | 4700 | 11300 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 296700 | 813000
令和7年 8月 | 区分（平日：１、休日：０） （合計は平日日数） |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 25 | 363400 | 8月 | ピーク | 昼間 | 夜間 | 休日 | 8月 | ピーク | 昼間 | 夜間 | 休日
| 発電機（運転：１、停止：０） （合計は運転日数） | [33 empty] | 31 | 449600 | １炉 | 1400 | 5200 | 4700 | 11300 | １炉 | 4380 | 16060 | 14600 | 35040 | bar: 1 to 31
| 運転焼却炉数 （合計は１炉の日数） |  | 炉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 606300 | ２炉 | 3400 | 12300 | 11200 | 26800 | ２炉 | 10380 | 38060 | 34600 | 83040
[36 empty] | 260900 | 立上げ日 | 3400 | 10500 | 6000 | 0 | 立上げ日 | 10380 | 32460 | 18600
| 非バイオマス分電力量 |  | kＷｈ | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 26900 | 26800 | 26900 | 26900 | 26900 | 26900 | 26900 | 26900 | 26800 | 26900 | 26900 | 26900 | 26900 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 552900 | 345400 | 立下げ日 | 1400 | 5200 | 7800 | 0 | 立下げ日 | 4380 | 16060 | 24200
|  | 夏季ピーク | kＷｈ | 1400 | 0 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 0 | 1400 | 0 | 1400 | 1400 | 1400 | 3400 | 0 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 0 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 1400 | 1400 | 0 | 1400 | 57000 | 653100
|  | 夏季昼間 | kＷｈ | 5200 | 0 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 0 | 5200 | 0 | 5200 | 5200 | 5200 | 12300 | 0 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 0 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 5200 | 5200 | 0 | 5200 | 208100 | 272400
|  | 夜間・休日 | kＷｈ | 4700 | 11300 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 11300 | 4700 | 11300 | 4700 | 4700 | 4700 | 11200 | 26800 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 26800 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 4700 | 4700 | 11300 | 4700 | 287800 | 380700
令和8年 9月 | 区分（平日：１、休日：０） （合計は平日日数） |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 23 | 103700 | 9月 | ピーク | 昼間 | 夜間 | 休日 | 9月 | ピーク | 昼間 | 夜間 | 休日
| 発電機（運転：１、停止：０） （合計は運転日数） | [33 empty] | 30 | 46900 | １炉 | 1400 | 5200 | 4700 | 11300 | １炉 | 4380 | 16060 | 14600 | 35040 | bar: 1 to 30
| 運転焼却炉数 （合計は１炉の日数） |  | 炉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 18 | 56800 | ２炉 | 3400 | 12300 | 11200 | 26800 | ２炉 | 10380 | 38060 | 34600 | 83040
[36 empty] | 699800 | 立上げ日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 立上げ日
| 非バイオマス分電力量 |  | kＷｈ | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 26900 | 26800 | 26800 | 26800 | 26800 | 26900 | 26900 | 26900 | 26800 | 26900 | 26900 | 26900 |  | 525700 | 338000 | 立下げ日 | 1400 | 5200 | 7800 | 0 | 立下げ日 | 4380 | 16060 | 24200
|  | 夏季ピーク | kＷｈ | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 0 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 0 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400 | 3400 | 3400 | 0 | 3400 | 3400 | 3400 |  | 46200 | 361800
|  | 夏季昼間 | kＷｈ | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 0 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 0 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 12300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12300 | 12300 | 12300 | 0 | 12300 | 12300 | 12300 |  | 169300
|  | 夜間・休日 | kＷｈ | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 11300 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 11300 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 11200 | 26800 | 26800 | 26800 | 26800 | 11200 | 11200 | 11200 | 26800 | 11200 | 11200 | 11200 |  | 310200
令和8年 10月 | 区分（平日：１、休日：０） （合計は平日日数） |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 |  | 10月 | 昼間 | 夜間 | 休日 |  | 10月 | 昼間 | 夜間 | 休日
| 発電機（運転：１、停止：０） （合計は運転日数） | [33 empty] | 31 |  | １炉 | 6600 | 4700 | 11400 |  | １炉 | 20440 | 14600 | 35040 | bar: 1 to 31
| 運転焼却炉数 （合計は１炉の日数） |  | 炉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 |  | ２炉 | 15600 | 11200 | 26800 |  | ２炉 | 48440 | 34600 | 83040
[37 empty] | 立上げ日 | 13800 | 6000 | 0 |  | 立上げ日 | 42840 | 18600
| 非バイオマス分電力量 |  | kＷｈ | 11300 | 11300 | 11300 | 11400 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11400 | 11400 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 26800 | 26800 | 26800 | 26800 | 26800 | 26800 | 26800 | 26800 | 26800 | 26800 | 26800 | 26800 | 26800 | 26800 | 26800 | 583100 |  | 立下げ日 | 0 | 0 | 0 |  | 立下げ日
|  | その他季昼間 | kＷｈ | 6600 | 6600 | 6600 | 0 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 0 | 0 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 15600 | 0 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 0 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 288600
|  | 夜間・休日 | kＷｈ | 4700 | 4700 | 4700 | 11400 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 11400 | 11400 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 11200 | 26800 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 26800 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 294500
令和8年 11月 | 区分（平日：１、休日：０） （合計は平日日数） |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 23 |  | 11月 | 昼間 | 夜間 | 休日 |  | 11月 | 昼間 | 夜間 | 休日
| 発電機（運転：１、停止：０） （合計は運転日数） | [33 empty] | 30 |  | １炉 | 0 | 0 | 0 |  | １炉 | bar: 1 to 30
| 運転焼却炉数 （合計は１炉の日数） |  | 炉 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 0 |  | ２炉 | 15800 | 11300 | 27100 |  | ２炉 | 48860 | 34900 | 83760
[37 empty] | 立上げ日 | 0 | 0 | 0 |  | 立上げ日
| 非バイオマス分電力量 |  | kＷｈ | 27100 | 27100 | 27100 | 27100 | 27100 | 27100 | 27100 | 27100 | 27100 | 27100 | 27100 | 27100 | 27100 | 27100 | 27100 | 27100 | 27100 | 27100 | 27100 | 27100 | 27100 | 27100 | 27100 | 27100 | 27100 | 27100 | 27100 | 27100 | 27100 | 27100 |  | 813000 |  | 立下げ日 | 0 | 0 | 0 |  | 立下げ日
|  | その他季昼間 | kＷｈ | 0 | 15800 | 0 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 0 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 0 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 0 | 0 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 0 | 15800 |  | 363400
|  | 夜間・休日 | kＷｈ | 27100 | 11300 | 27100 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 27100 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 27100 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 27100 | 27100 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 27100 | 11300 |  | 449600
令和8年 12月 | 区分（平日：１、休日：０） （合計は平日日数） |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 |  | 12月 | 昼間 | 夜間 | 休日 |  | 12月 | 昼間 | 夜間 | 休日
| 発電機（運転：１、停止：０） （合計は運転日数） | [33 empty] | 31 |  | １炉 | 6700 | 4800 | 11600 |  | １炉 | 20860 | 14900 | 35760 | bar: 1 to 31
| 運転焼却炉数 （合計は１炉の日数） |  | 炉 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 |  | ２炉 | 15800 | 11300 | 27100 |  | ２炉 | 48860 | 34900 | 83760
[37 empty] | 立上げ日 | 14000 | 6100 | 0 |  | 立上げ日 | 43260 | 18900
| 非バイオマス分電力量 |  | kＷｈ | 27100 | 27100 | 27100 | 11500 | 11500 | 11600 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11600 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 27100 | 27100 | 27100 | 27100 | 27100 | 27100 | 27100 | 27100 | 27100 | 27100 | 27100 | 27100 | 27100 | 606300 |  | 立下げ日 | 6700 | 7900 | 0 |  | 立下げ日 | 20860 | 24500
|  | その他季昼間 | kＷｈ | 15800 | 15800 | 15800 | 6700 | 6700 | 0 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 0 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 15800 | 0 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 0 | 15800 | 0 | 0 | 0 | 260900
|  | 夜間・休日 | kＷｈ | 11300 | 11300 | 11300 | 4800 | 4800 | 11600 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 11600 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 11300 | 27100 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 27100 | 11300 | 27100 | 27100 | 27100 | 345400
令和9年 1月 | 区分（平日：１、休日：０） （合計は平日日数） |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23 |  | 1月 | 昼間 | 夜間 | 休日 |  | 1月 | 昼間 | 夜間 | 休日
| 発電機（運転：１、停止：０） （合計は運転日数） | [33 empty] | 31 |  | １炉 | 6700 | 4800 | 11600 |  | １炉 | 20860 | 14900 | 35760 | bar: 1 to 31
| 運転焼却炉数 （合計は１炉の日数） |  | 炉 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |  | ２炉 | 15800 | 11300 | 27100 |  | ２炉 | 48860 | 34900 | 83760
[37 empty] | 立上げ日 | 0 | 0 | 0 |  | 立上げ日
| 非バイオマス分電力量 |  | kＷｈ | 27100 | 27100 | 27100 | 27100 | 27100 | 27100 | 27100 | 27100 | 27100 | 27100 | 27100 | 27100 | 27100 | 27100 | 27100 | 27100 | 27100 | 27100 | 27100 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11600 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11600 | 653100 |  | 立下げ日 | 6700 | 7900 | 0 |  | 立下げ日 | 20860 | 24500
|  | その他季昼間 | kＷｈ | 0 | 0 | 0 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 0 | 0 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 0 | 15800 | 15800 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 0 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 0 | 272400
|  | 夜間・休日 | kＷｈ | 27100 | 27100 | 27100 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 27100 | 27100 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 27100 | 11300 | 11300 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 11600 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 11600 | 380700
令和9年 2月 | 区分（平日：１、休日：０） （合計は平日日数） |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 22 |  | 2月 | 昼間 | 夜間 | 休日 |  | 2月 | 昼間 | 夜間 | 休日
| 発電機（運転：１、停止：０） （合計は運転日数） |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 15 |  | １炉 | 6700 | 4800 | 11600 |  | １炉 | 20860 | 14900 | 35760
| 運転焼却炉数 （合計は１炉の日数） |  | 炉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 21 |  | ２炉 | 0 | 0 | 0 |  | ２炉
[37 empty] | 立上げ日 | 300 | 900 | 0 |  | 立上げ日 | 995 | 2805
| 非バイオマス分電力量 |  | kＷｈ | 11500 | 11500 | 11500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11600 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11600 |  |  |  | 103700 |  | 立下げ日 | 0 | 0 | 0 |  | 立下げ日
|  | その他季昼間 | kＷｈ | 6700 | 6700 | 6700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 0 |  |  |  | 46900
|  | 夜間・休日 | kＷｈ | 4800 | 4800 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11600 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 11600 |  |  |  | 56800
令和9年 3月 | 区分（平日：１、休日：０） （合計は平日日数） |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 26 |  | 3月 | 昼間 | 夜間 | 休日 |  | 3月 | 昼間 | 夜間 | 休日
| 発電機（運転：１、停止：０） （合計は運転日数） | [33 empty] | 31 |  | １炉 | 6700 | 4800 | 11600 |  | １炉 | 20860 | 14900 | 35760 | bar: 1 to 31
| 運転焼却炉数 （合計は１炉の日数） |  | 炉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 |  | ２炉 | 15800 | 11300 | 27100 |  | ２炉 | 48860 | 34900 | 83760
[37 empty] | 立上げ日 | 14000 | 6100 | 0 |  | 立上げ日 | 43260 | 18900
| 非バイオマス分電力量 |  | kＷｈ | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11600 | 11500 | 11500 | 27100 | 27100 | 27100 | 27100 | 27100 | 27100 | 27100 | 27100 | 27100 | 27100 | 27100 | 27100 | 27100 | 27100 | 27100 | 27100 | 27100 | 27100 | 27100 | 27100 | 27100 | 27100 | 699800 |  | 立下げ日 | 0 | 0 | 0 |  | 立下げ日
|  | その他季昼間 | kＷｈ | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 0 | 6700 | 6700 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 0 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 0 | 0 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 0 | 15800 | 15800 | 15800 | 338000
|  | 夜間・休日 | kＷｈ | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 11600 | 4800 | 4800 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 27100 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 27100 | 27100 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 27100 | 11300 | 11300 | 11300 | 361800
| ※ この運転計画及び売電電力量計画は、現時点での予定数量であり、事故やごみの搬入量の増減などによって調整をおこないます。 |  |  | 12: 非ﾊﾞｲｵﾏｽ分：; 14: 受給電力量からバイオマス分電力量を控除した電力量; 27: 令和8年4月～ 令和9年3月 非バイオマス分 売電電力量; 31: kＷｈ | 6715300
| ※ 焼却炉及び発電機の定期整備に伴い、令和7年2月3日～2月16日の間は発電を停止します。（予定） |  |  | 12: 平日：; 14: 休日（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日をいう。）並びに１月２日、１月３日、４月３０日、５月１日、５月２日、１２月３０日及び１２月３１日を除く毎日午前８時から午後10時まで; 29: その他季昼間; 31: kＷｈ | 2348100
| また、九州電力送配電（株）による送電線停止指令によって、例年２４時間程度の送電停止があります。 |  |  | 29: 夏季ピーク; 31: kＷｈ | 161600
|  |  |  | 12: 夏季ピーク：; 14: ７月～９月の午後１時から午後４時まで; 29: 夏季昼間; 31: kＷｈ | 590700
|  |  |  | 12: 夏季：; 14: ７月～９月の午前８時から午後１時まで及び午後４時から午後１０時まで; 29: 夜間・休日; 31: kＷｈ | 3614900
[15 empty] | その他季： |  | 夏季を除く月（１月～６月，１０月～１２月）
[15 empty] | 夜間・休日： |  | 平日昼間を除く時間帯
Note on AY4: ファイル保存先 \\MAIN\Public\令和６年度\南部清掃工場\14 電気関連\1.売電関係\5.非FIT入札関係\7年度 契約書\７年度運転計画 ７年度 発電計画 電力量計量値内訳(R6.8.19)