## 毎日点検
[9 empty] | <注１> | <注２>
月 |  | 吸入管 (サクション管) |  | 懸垂式 計量機吐出管 |  | 計量機の各部分 |  | 消火器 | 油 水 分離槽 | 地下タンクの 検水 |  | 確 認 印 (サイン)
|  | 異常の | 異常 | 異常の | 異常 | 油漏れの | 異常 | 位置･数の | 油の | 水分の | 異常 | 点 検 実施者 | 所 長 | 責任者
日 | 曜日 | 無：○ | 計量機の | 無：○ | 計量機の | 無：○ | 計量機の | 確認 | 無：○ | 無：○ | タンクの
|  | 有：× | No. | 有：× | No. | 有：× | No. | OK：○ | 有：× | 有：× | No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
※点検要領については「毎日点検の説明」を参照してください。
<注１>「油水分離槽」の点検は、週１回以上実施すること。（あらかじめ曜日を決めて印を付けておきましょう。）
<注２>「地下タンクの検水」の点検は、月１回以上実施すること。（あらかじめ日付を決めて印を付けておきましょう。）
毎日点検
点検実施者及び所長の確認印（又はサイン）
の他、統轄責任者も必ず確認のうえ、捺印し
てください。
確認

## 在庫・検査管点検
単位：Ｌ
タンクＮ０． |  |  |  | 油種 |  |  |  | タンク容量 ＫＬ |  |  |  | 記録責任者
月 |  | 検査管 の 点検 | 営業前 の 在庫数量 |  | ローリー からの 受入数量 | 計量機 からの 販売数量 | 計算在庫量 |  | 営業終了後 の 実在庫量 | 本日 の 増減 | 計量機 からの 販売量累計 |  | 増減量 の 累計 | 累計 増減率
日 | 曜日 | <注> | Ａ |  | Ｂ | Ｃ | Ｄ |  | Ｅ | Ｆ | Ｇ |  | Ｈ | Ｉ
[7 empty] | Ａ＋Ｂ－Ｃ |  |  | Ｅ－Ｄ | 前日のＧ＋Ｃ |  | 前日のＨ＋Ｆ | (Ｈ÷Ｇ)％
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
月間累計
※各累計の数字は原則毎日計算する。１週間に１回累計の計算を行う場合には、毎週決まった曜日に行う。
<注>漏えい検査管の点検は１週間に１回以上の点検を行い、記入例に従って記録する。
地下タンク在庫と漏えい検査管点検