## 事前協議書
打合せメモ（水道連結型スプリンクラー設備） | [21 empty] | 年 |  |  | 月 |  | 日
スプリンクラー | [15 empty] | 協議
設置場所 | [15 empty] | 依頼者
建物概要 |  |  | □ | 新築建物 |  |  | □ |  | 既存建物 |  |  |  |  | 建物階数：地上 | [5 empty] | 0 |  | 階 |  | 地下 |  | 0 | 階
（業態） |  |  | □ | 特定施設（ | [8 empty] | ） | □ |  | 一般住宅 |  |  |  |  | □ |  | その他
|  |  | □ | 複合ビル：該当業態（ | [14 empty] | ） |  |  | （ | [6 empty] | ）
設置階数及び設置数 |  |  |  |  | □ | 全階 |  | □ |  | 一部階（ | [5 empty] | 階） |  | スプリンクラーヘッド（ | [9 empty] | 個）
既存建物の給水方式 |  |  |  |  | □ | 直結直圧式 |  |  |  |  | □ |  | 直結増圧式 | [5 empty] | □ |  | 受水槽式（ | [7 empty] | ）
新設設備の給水方式 |  |  |  |  | □ | 直結直圧式 |  |  |  |  | □ |  | 直結増圧式 | [5 empty] | □ |  | 受水槽式（ | [7 empty] | ）
設計における確認事項 |  |  |  |  | 壁及び天井の仕上げについて火災予防上支障があると認められる場合
（消防局に確認） |  |  |  |  | 該当（３０Ｌ／栓） | [11 empty] | ・ | 非該当（１５Ｌ／栓）
3階直結対象区域 |  |  |  |  | １．管種口径 |  |  |  | 本管 |  | （ | φ | [5 empty] | ） |  | 給水管 |  |  | （ | φ |  |  |  | ）
調査事項 |  |  |  |  | ２．水圧 |  |  |  | 消火栓 |  |  | Ｐ－ | [5 empty] | 、Ｈ－
[9 empty] | 最高 |  |  |  |  | MPa |  |  | 最低 |  |  |  |  | MPa |  |  | 平均 |  |  | MPa
[9 empty] | 既設水栓実測 | [8 empty] | MPa
[9 empty] | 管網計算値 | [8 empty] | MPa
※３階直結対象区域外については実測及び管網計算確認が必要
３．既設施設の場合
[9 empty] | メーター口径 | [5 empty] | φ
[9 empty] | 瞬時最大流量 | [11 empty] | Ｌ／分
備考欄 |  |  | 消防設備士による水理計算書を確認する。
設計水量・水圧
スプリンクラー型式（メーカー名）
| （ | 閉鎖型スプリンクラー | [5 empty] | ・ | 開放型スプリンクラー | [8 empty] | ） | [6 empty] | 応対者

## 工事店入力フォーム
打合せメモ（水道連結型スプリンクラー設備）作成フォーム（指定工事事業者）
| ① | 申請書（表）を作成します。黄色の枠内に各項目を入力またはプルダウンより選択してください。
| 協議依頼者 |  | 依頼者名 |  |  |  | ※個人名の場合は上段に入力
※法人等の場合は上段に会社名、下段に代表者名を入力
| 給水装置場所 |  | 鹿児島市
| 建物種別 |  | 種別を選択
| 建物階数 |  | 地上 | 階
|  |  | 地下 | 階
| 建物業態 |  | 業態を選択
| 設置階数 |  | 設置階数を選択 |  |  |  |  | 階
| 設置数 |  | スプリンクラーヘッド個数を入力 |  |  | 個
| 既存建物の給水方式 |  | 給水方式を選択
※該当しない場合は、入力不要です。
| 新築建物の給水方式 |  | 給水方式を選択
※該当しない場合は、入力不要です。
| 設計における確認事項 |  | 壁及び天井の仕上げについて、火災予防上支障があると認められる場合かを選択
※消防局に確認を行ってください。
| 配水管 |  | 管種 |  | 口径 | mm
| 分岐給水管 |  | 管種 |  | 口径 | mm
既設施設の場合
| スプリンクラーヘッド |  | 種類を選択
型式を入力
| ② | 上記の黄色の枠内に入りきらなかった情報、または補足説明したい内容等があれば入力してください。（※自由に記述してください。）
補足説明等
入力終了後、「各種事前協議申込みフォーム」で必要事項を入力し、このファイルを添付してください。 （事前協議の回答書を受け取るまでは、ファイルや申請情報は大切に保管してください。） 紙で申し込む場合は、事前協議書シートを出力し、各種添付書類を準備したうえで、窓口にて申込みください。

## 職員入力欄
打合せメモ（水道連結型スプリンクラー設備）作成フォーム（給排水設備課職員）
| ① | 水圧等情報を入力してください。
| 水圧測定場所 |  |  |  | P- |  |  | Q-
| 水圧情報 |  |  | 最高水圧 |  |  |  |  | MPa
|  |  |  | 最低水圧 |  |  |  |  | MPa
|  |  |  | 平均水圧 |  |  |  |  | MPa
|  |  |  | 既存水栓測定時 |  |  |  |  | MPa
|  |  |  | 管網計算値 |  |  |  |  | MPa
備考欄 （灰色の枠内に記入 or 画像等貼り付け）
※形式は自由です。
| ② | （工事店入力箇所で不備がある場合）
|  | ⑴ | 職権訂正する場合 |  |  | → | シート「工事店入力フォーム」から訂正する。
|  | ⑵ | 工事店に返却する場合 |  |  | → | kintone「各種事前協議受付アプリ」を利用して、修正箇所を指摘し、修正依頼をかける。

## LIST (hidden)
工事店用リスト
（工事種別） | 新設
改造
（建物種別） | 新築
既存
（給水方式） | 直結直圧
直結増圧
受水槽式
（内装仕上げ） | 該当
非該当
（有無） | 有り
無し
（自己材メーター） | 遠隔測定式
その他
（建物用途） | 特定施設
一般住宅
複合ビル
その他
（設置階数） | 全階
一部階
（ＳＰ） | 閉鎖型スプリンクラー
開放型スプリンクラー
（配水管） | DIP
DIPE
SV
VP
VH
PEP
（引込管） | PP
PN
SV
DIP