## 作業環境測定記録表（槽類用）
作 業 環 境 測 定 記 録 表 (槽類用)
測定日 | 令和 年 月 日 | 天候 |  | 気温 | ℃ | 測定器
委託業務名 | [7 empty] | 履行期間 | 自 令和 年 月 日
受注者名 |  | 測定場所 | [6 empty] | 至 令和 年 月 日
測定者名 |  | 作業内容
測定結果に基づいた酸素欠乏症等の防止処置 | [11 empty] | 酸 素 18%以上 |  |  | 硫化水素 10ppm以下
[12 empty] | 可燃ガス 20%LEL以下 |  |  | メタンガス 1.5％以下
| 測定位置 |  | 測定回数・時間 |  |  | [ 回目] 時 分～ 時 分 |  |  |  | [ 回目] 時 分～ 時 分 |  |  |  | [ 回目] 時 分～ 時 分
測定時条件
| (測定点を下図に記載) |  | 測定点 |  |  | ① | ② | ③ |  | ① | ② |  | ③ | ① | ② | ③
|  |  | 測定深度 |  | [m]
|  |  | 酸素濃度 |  | [%]
|  |  | 可燃性ガス濃度 |  | [%LEL]
|  |  | 硫化水素濃度 |  | [ppm]
|  |  | メタンガス濃度 |  | [%]
|  |  | 測定点 |  |  | ① | ② | ③ |  | ① | ② |  | ③ | ① | ② | ③
|  |  | 測定深度 |  | [m]
|  |  | 酸素濃度 |  | [%]
|  |  | 可燃性ガス濃度 |  | [%LEL]
|  |  | 硫化水素濃度 |  | [ppm]
|  |  | メタンガス濃度 |  | [%]
|  |  | 測定点 |  |  | ① | ② | ③ |  | ① | ② |  | ③ | ① | ② | ③
測定点は、垂直･水平方向それぞれ３点以上とし、出来るだけ多くの位置で測定すること。 |  |  | 測定深度 |  | [m]
|  |  | 酸素濃度 |  | [%]
槽内に入って測定する場合は、必ず空気呼吸器等を装着して測定すること。また、その旨明記すること。 |  |  | 可燃性ガス濃度 |  | [%LEL]
|  |  | 硫化水素濃度 |  | [ppm]
|  |  | メタンガス濃度 |  | [%]
備考１．｢測定時条件｣欄には、｢作業開始前、作業中、作業終了後、換気前、換気中｣等を記入すること。 | [16 empty] | （３年間保存）